## MODIF. CONTRERAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
PRESUPUESTO CONSTRUCCION DEPOSITO 20,000 GALONES
UBICACION: Sector Nuevo Llagal en Maimón
FECHA : abril del 2017
FECHA : ABRIL del 2017
NO | DESCRIPCION | CANT | UNID.
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | LETRERO DE OBRA (INAPA Y MEM) | 1 | Ud
1.02 | CASETA DE MATERIALES | 1 | PA
1.03 | LIMPIEZA AREA SOLAR CONSTRUCCION | 192 | M2
1.04 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | PA
1.05 | REPLANTEO ZAPATAS Y MUROS | 93 | M2
1.06 | JUNTA HIDROFILICA | 28 | ML
2 | EXCAVACIONES
2.01 | EXCAVACION ZAPATA PLATEA BASE | 65 | M3
2.02 | REPOSICION MATERIAL ZAPATAS | 32 | M3
2.03 | BOTE MATERIAL EXCEDENTE EXCAVACIONES (F.E. = 1.3 ) | 42.9 | M3
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | ZAPATA PLATEA BASE | 22 | M3
3.02 | MUROS HORMIGON ARMADO VACIADO DE 0.20 DE ESPESOR | 10.5 | M3
3.03 | LOSA DE TECHO DEPOSITO | 6 | M3
3.04 | VIGA V1 TRANSVERSAL MEDIO LOSA | 0.5 | M3
4 | TERMINACION DE SUPERFICIES
4.01 | RESANE PAREDES INTERIORES y EXTERIORES | 95 | M2
4.02 | CANTOS HORIZONTALES | 23.4 | M2
4.03 | CANTOS VERTICALES | 8.4 | M2
4.04 | MOCHETAS DE HUECO TAPA LOSA TECHO | 6.5 | ML
4.05 | IMPERMEABILIZANTE SURECOAT SYSTEM EN EL INTERIOR (MUROS Y FONDO DE LOSA) | 50 | M2
4.06 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR PAREDES TANQUE | 50 | M2
5 | TAPA ENTRADA DEPOSITO y ESCALERAS METALICAS
5.01 | TAPA de H.G COMPLETA (24" x 24") | 1 | UNID
5.02 | ESCALERA INTERIOR ACERO INOXIDABLE (6 Peldaños de 18" X 6") | 6 | PELD.
5.03 | ESCALERA EXTERIOR ACERO H.G. (6 Peldaños de 18" X 6") | 6 | PELD.
6 | TUBERIAS Y PIEZAS PVC DE PRESION
6.01 | TUBERIAS PRESION DESDE BOMBAS SUMERGIBLE A DEPOSITO | 2 | PA
6.02 | PIEZAS PRESION DESDE BOMBA SUMERGIBLE A DEPOSITO | 2 | PA
6.03 | TUBERIAS DISTRIBUCION DESDE DEPOSITO A CONEXION EXISTENTE | 2 | PA
6.04 | PIEZAS PRESION SALIDA DESDE DEPOSITO A CONEXION EXISTENTE | 2 | PA
6.05 | TUBOS VENTILACION 3" PRESION PVC-INSTALADO | 4 | PIES
6.06 | CODOS PRESION 3" VENTILACION y/o REBOSE-INSTALADO | 4 | UNID
6.07 | PRUEBA HIDROSTATICA | 1 | PA
7 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
7.01 | DESMONTURA DE BOMBAS SUMERGIBLES EXISTENTES | 2 | UNID
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS SUMERGIBLES 3 HP Y ASESORIOS | 2 | UNID
7.03 | TUBERIAS HG 21/2" PARA BOMBAS SUMERGIBLES 3HP | 2 | PA
7.04 | SISTEMA ARRANQUE-DETENCION AUTOMATICO BOMBA S1 | 1 | PA
7.05 | SISTEMA ARRANQUE-DETENCION AUTOMATICO BOMBA S2 | 1 | PA
7.06 | SISTEMA DETENCION BOMBAS BOMBAS SUMERGIBLES | 1 | PA
7.07 | DESMONTURA INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | 1 | PA
8 | INSTALACIONES ELECTRICA Y ALIMENTADORES
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DESDE REGISTROS A PANELES DISTRIBUCION | 2 | PA
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE DISTRIBUCION | 2 | PA
8.03 | MANO DE OBRA ELECTRICA INCLUYE EXCAVACIONES NECESARIAS | 1 | P.A.
9 | MISCELANEOS
9.01 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CASETAS BOMBAS DE POZOS 1 y 2-Malla Proteccion | 2 | PA
9.02 | VERJA MALLA CICLONICA AREA DEPOSITO 20,000 Gls | 26 | ml
9.03 | PUERTA MALLA CICLONICA DEPOSITO | 1.2 | ML
9.04 | ACERA ACCESO DEPOSITO 20,000 Galones | 2 | M3
9.05 | ACERA PERIMETRAL DEPOSITO 0.80 | 3 | M3
9.06 | CONSTRUCCION REGISTROS PARA LLAVES DE PASO ENTRADA Y SALIDA | 2 | UNID
9.07 | LIMPIEZA FINAL AREAS CONSTRUCCION | 1 | PA
10 | ESTUDIOS ESPECIALES
10.01 | Aforo (24 horas) | 2 | UNID
10.02 | Limpieza pozo existente | 2 | UNID
SUBTOTAL GENERAL
11 | GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS
11.01 | Dirección Técnica - Beneficios | 10 | %
11.02 | Gastos Administrativos | 4 | %
11.03 | Supervisión | 5 | %
11.04 | Imprevisto | 5 | %
11.05 | Transporte | 2 | %
MONTO TOTAL DEL GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS
MONTO TOTAL GRAVADO
| ITBIS (07-2017) | 1.8 | %
11 | GASTOS INDIRECTOS NO GRAVADOS
11.01 | Pensión y Jubilación | 1 | %
11.02 | Seguros y Fianzas | 4 | %
11.03 | CODIA | 0.1 | %
MONTO TOTAL NO GRAVADO
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO LETRAS
50